花蓮縣政府97年度計畫研究報告 / 「推廣太陽能發電系統」之研究計畫 / 研究機關：花蓮縣環境保護局 / 完成時間： 97年10月31日

花蓮縣政府97年度計畫研究報告提要表 / 填表人：李裕仁 電話：8237575 填表日期：97.10.30
研究名稱	「推廣太陽能發電系統」之研究計畫
研究單位 / 及人員	花蓮縣環境保護局 / 李裕仁		研究期間	97.1.1-97.10.31
報 告 內 容 摘 要		建議事項		建議參採機關
多年來由於無限制的開採使用能源，不僅使全球存量面臨即將用罄的時刻，其能源轉換過程所產生的有形與無形廢棄物，更嚴重影響地球生態環境，因此開發無污染之新能源，已成為世界各先進國家努力的目標。太陽能發電早已被公認為是技術較成熟，且未來極具開 發潛力，並符合環保理念之再生能源，由於我國位居亞熱帶，太陽光能極為豐富，但在太陽能發電的推廣方面似仍停滯不前，故因此分析探討推廣太陽能發電之可行性。		台灣截至目前為止，雖有政策的制定，也有太陽熱能與光電能的財稅優惠措施，但由於宣傳不夠，僅有少數民眾有所了解；大多數民眾對相關的條文與優惠措施全無意表。如欲發展太陽能光電系統建議: / 1.提高民眾對太陽能光電能源的認識研究發現。 / 2.應把太陽能源技術的發展作為一項基本的能源政策，納入國民經濟發展計畫之中。 / 3.制定階段目標與重點 / 提高太陽能源在整個能源供應中的份量，研發高效率且低成本的太陽能電池、擴大產業規模、推動我國太陽光電產業的發展，以及加速太陽能光電系統的研究。		花蓮縣政府城鄉發展處 / 花蓮縣環保局

目 錄
一、前言
(一)、研究背景...................... .............5
(二)、研究目的與動機.............. ..............5
(三)、研究方法.................. .................6
電力供應與分散型再生能源.... ...................6
(一)、台灣地區電力供需概況......... ...... .......6
(二)、分散型小容量發電系統之研發與應用. ......... 7
三、太陽能發電系統
(一)、太陽能發電概論.......... ...................7 (二)、太陽能發電系統設計之考量.................13 (三)、太陽能發電系統設計程序.................13
(四)、太陽能電池之組合 ......................17
(五)、太陽能發電成本 ...........................19
四、台灣地區推廣太陽能發電可行性評估
(一)、台灣地區推廣太陽能發電必要性..............20 (二)、我國太陽能發電推廣概況....................21
(三)、目前太陽能發電推廣面臨之問題.............21
(四)、太陽能發電推廣策略 ...................... 23
五、太陽光發電系統的優點與經濟效益..................... 24
六、花蓮縣環保科技園區設置太陽光電系統規劃構想........ 25
七、花蓮縣環保科技園區設立太陽光電系統將可作為示範及推廣效益................................................ 25
八、結論與未來研究方向...............................26
九、參考文獻 ........................................28

圖目錄
圖一	太陽能發電系統架構圖 ....................................................8 圖二	矽晶片模組外觀	....................................................................9圖三 直/交流電力轉換器實體圖	..................................................10
圖四 併聯型太陽能發電系統.............................................................12
圖五 太陽能發電系統設計步驟方塊圖	.....................................14
圖六 太陽能電池組合電路圖	....................................................17
圖七 連接箱內部接線圖	...................................................................18
圖八 傳統發電方式之發電成本 ......................................................19

一、前言
### 過去一世紀來，人類大量使用石化原油排放數量龐大的溫室氣體，導致地球氣溫升高，海平面亦持續攀升。因此，尋求其它綠色替代能源將可使環境生態被破壞的情況趨緩。再生能源主要以太陽、風力、水力、生質、地熱等天然資源作為發電的來源，主要缺點為發電能量密度太低，且易隨季節變化與地理環境的不同導致發電量的大小受到限制，穩定性亦大受影響。太陽能則量一種用之不竭的能源，並且沒有環境污染的問題，故其利用越來越受重視，由於台灣位於成年日照量充足的亞熱帶地區，因此非常適合發展太陽能發電系統。
(一)、研究背景
「電」啟動了人類的文明，創造了舒適的生活，可靠、安全的電力促進了工商經濟的繁榮與發展，更是台灣經濟奇蹟的主要推手，但大部分的電力需依賴煤、石油、天然氣等石化能源及鈾礦來提供與轉換，除了轉換過程中對地球生態環境造成的污染問題日益嚴重外，對地球上有限的石化能源亦快速地侵 蝕，導致石化能源逐漸短缺，環境污染問題日益嚴重，因此研發無污染之再生能源已是世界各國研究的重要課題；臺灣地區自產能源匱乏，97﹪以上的能源須仰賴進口，受限於地理與政經環境等因素，不僅臺灣地區對能源取得之成本與困難度較其他國家相對增加，近十多年來國內環保及民眾權益意識高漲，致使電源開發亦面臨空前阻力，每到夏季尖載期間，非但電力公司從業人員戰戰兢兢，人們亦難以脫離停電的夢魘，尤其工業生產若供電可靠度無法獲得確保，將嚴重影響在國際間的競爭力，取得無污染之再生能源的研發對我國顯得更為迫切。
(二)、研究目的與動機
目前被發現較具發展潛力之再生能源有風力、水力、海洋能、地熱、生質能、燃料電池等，其中太陽能因具有取得方便與無污染之優點，已被公認為是未來最具開發潛力且符合環保理念之能源之一，多年來在各方之努力下，其相關應用技術已相當成熟，由於台灣地區自產能源短缺，每年一到夏季電力供應之問題即成為爭議的話題，故從電力供需角度試圖探討下列問題：

1.東部地區電源開發與未來電力供需是否能平衡，以滿足經濟發 展與自然環境需求？
2.各種分散型再生能源之研發、應用情形及在「花蓮縣環保科技園區」推廣之可行性。

3.太陽能發電在國內推廣應用面臨的瓶頸與阻力。

4.推廣太陽能發電概況及必要性。

5.「花蓮縣環保科技園區」如何能有效推廣太陽能發電，其推廣策略如何？
6.有鑑於「花蓮縣環保科技園區」業於97年6月23日移交花蓮縣政府後，為使園區能永續發展並創造就業機會，若能將太陽能發電系統設置於園區內，將可成為全國節能減碳之綠色環保示範園區。
(三)、研究方法
1. 蒐集國內各時段電力負載及特性資料，分析負載成長與氣候之 關聯性，以及發電成本資訊，並就台灣地區耗能情況探討未來發展之趨勢。
2. 探討各種分散型再生能源研發情形及國內外推廣應用概況，評 估未來發展趨勢。
3. 蒐集國內外各專家學者及太陽能產業有關太陽能發電之研發情 形與市場資訊，就技術層面分析太陽能發電之利基與未來趨勢。
二、電力供應與分散型再生能源
以臺灣地區電力供需概況及未來成長趨勢，藉以分析國內今後在能源使用上可能需要面對的現實問題，同時也針對各類分散型再生能源之研發與應用概況作探討，分析各類再生能源未來發展之潛力與趨勢。
 (一)、 臺灣地區電力供需概況
台灣地區幅員有限，然因國民勤奮上進，經濟快速成長，導致人口及電力負載密度之高早已擠入世界排行榜，因此發電廠等電力建設也早已廣泛設置，目前適合再新設傳統發電廠之廠址已相當難覓，近些年來由於民眾權益與環保意識抬頭，許多電力建設工程均面臨空前的阻力，雖然積極推廣節約能源及鼓勵離峰用電等措施並開放民間發電業者設置電廠，暫時紓解了供電壓力，整體而言，如何提升既有系統負載率使全台發電機組均能發揮最大經濟效益，減少能源之消耗，有效抑低發電成本，乃是確保台灣競爭力與永續生存之最大保證。
電力系統除了應充分供應質優價廉、安全可靠之電力外，以台灣自
產能源匱乏之條件而言，亦應考慮到能源供應之安全與可靠，故發
電型式與燃料來源之多元化非但要配合國家能源政策，對於環境生態
保護的問題亦不容忽視，因此除對傳統發電應引進高效率發電設施以
減少對環境生態之污染之排放量外，積極開發設置無污染之再生能
源發電系統更是當務之急。

(二)、 分散型小容量發電系統之研發及應用
一般較常被應用於發電之能源，如大家所熟知的利用水位能之水力
發電、利用石化能源（如煤或石油）燃燒產生熱能之火力發電，以及利
用原子分裂產生熱能之核能發電，然而近些年來由於能源過渡開發
與耗能產生之環境污染，導致有限的石化能源即將耗盡及地球生態
環境遭受到嚴重破壞問題在國際間日受重視，於是如何節約能源、
提升能源效率與再生能源之開發應用已成為本世紀的重要課題。
再生能源並非『再造』的能源，而是指天然的，目前已被應用或被
公認較具發展潛力的除水之位能外，有風能、太陽能、地熱、海洋溫
差、波浪、潮汐及生質能等，其中地熱發電、太陽能發電與風力發
電在技術上已成熟並有電廠實際運轉經驗，惟容量規模與經濟上仍
難與傳統發電方式競爭，其他相關能源之研發正積極進行中。

三、太陽能發電系統
(一)、太陽能發電概論
太陽能是宇宙間蘊藏豐富之自然能源，其能源密度雖低，但分佈廣取得方便，屬於分散型之再生能源，太陽能發電系統 （Photovoltaic Power Generating System，簡稱 P.V. System）是利用 太陽光能（光子，Photo）透過太陽能電池（Solar Cell，又稱光伏電池）直接轉換成電能（Voltaic ），它主要是藉助太陽能電池（Solar Cells ）來達到目的，太陽能電池係一種光電半導體薄片，也有人稱 之為太陽能晶片，它一照到光即可瞬間輸出電壓與電流，產出電能 的能量大小主要取決於它的面積、轉換效率、照射光之強度與溫 度，其原理係利用 P 型 N 型半導體接合面之電子電洞之位移形成電子流。

圖一　太陽能發電系統架構圖

太陽能電池的製造材料目前仍以矽（Silicon）最具代表性，矽 一般可分為單結晶矽　（monocrystalline）、多結晶矽（muticrystalline） 與非結晶矽（amorphous silicon）三類，其晶片模組外觀如圖二：

圖二　矽晶片模組外觀

由於單結晶矽具有轉換效率高的特性，目前仍為太陽能市場之主流；非結晶矽具備價格便宜、生產快且無需封裝等優點，故較受市場青睞，至於多結晶矽則因切割及下游再加工不易，現階段被應用則相對較少。
太陽能發電系統中影響光電轉換的元件主要是太陽電池，即光電半導體表面上幾微米厚度的薄薄一層，其轉換效率又不高，故需要裝設大面積的太陽電池，市場上通常將多個太陽能電池晶片單體（一般為 10~15 公分大小之 PN 接合半導體薄片，發電電壓約 0.5V）組成模組（Module）出售，再依需求串並聯連接構成太陽能光板（Panel）或太陽能陣列（Array），為能有效採光這些設施必須採平面裝置，這對寸土寸金的台灣確實並不利推廣，因此未來有必要進一步研究將之融合為建築物本體的一部分，如作為屋頂或牆壁之裝璜一般，則應有較大發展空間。太陽能電池的特性通常均以其開路電壓（Voc）、最大工作電壓（Vmp ）、短路電流（Isc）、最大工作電流（Imp）及最大輸出功率（Pm=Vmp × mp）來表示；在市場上所見太陽能晶片規格之表示方式如 100mW／cm2，係表示在氣溫攝氏25oC、天空無雲之晴天、照度 12 萬 Lux 之條件下，該晶片每平方公分可產出 100 毫瓦電力， 實務上之應用欲獲得上述數據機率並不高。又太陽能電池之品質，其轉換效率是重要指標，目前太陽能電池之轉換效率約僅在 11~25﹪間，但材料科學與製造技術之發展神速，預期不久將來仍將會有 大幅度改善，同時成本亦會大幅降低。

圖三　直/交流電力轉換器（Inverter）實體

前述太陽能發電系統是將若干個太陽能電池組成一陣列 （Array），該陣列亦可能已製成一模組（Module）或由多個太陽能電池模組所構成，該光電模組透過控制與保護裝置（Controller）及 直/交流電力轉換器（又稱換流器，Inverter） 等將電力直接供應負載或併接至市電以供應用電需求。
基本上，太陽能發電系統可區分為獨立型太陽能發電系統與併聯型發電系統兩大類，由於太陽能發電系統在夜晚時即無法正常發電，且遇到天候不佳時其產出電力亦可能無法滿足負載所需，故獨立型太陽能發電系統，通常需搭配電池組（Battery Set）來提供穩定與可靠電力。
獨立型太陽能發電系統產生之電力，通常直接供應照明等負載使用，平時與市電並無任何聯結，故為確保持續供電，該系統必須搭配足夠容量之蓄電池。有些獨立型發電系統為提升用電負載之供電可靠度，亦可申請市電作為備用電力，以便獨立型發電系統無法正常供電時，可透過自動切換開闢（Auto Transfer Switch 簡稱 ATS）改由市電供電。
併聯型通常適用於較大容量之太陽能發電系統，其產出之電力除自用外，並透過計費電錶注入市電供給其他用戶使用，故併聯型太陽能發電系統不一定需要配備蓄電池，但因與電業有供、售電及電路保護協調上的問題，故必須依規定辦理，以確保彼此權益與系統運轉安全。

負載


KWH

~	市電系統

圖四 併聯型太陽能發電系統

 太陽能發電系統除了裝置需佔用較大空間外，多年來轉換效率偏低與裝置成本過高的問題是造成無法快速普及的主要原因，提升轉換效率須透過材料科學的研發以創新的太陽能電池結構與製程技術來達到目的；而降低設置成本近年來則應以加速推廣應用以達到量產為當務之急。以往單結晶矽太陽能電池轉換效率約 14~16%、多結晶矽太陽能電池轉換效率約13~15%、非結晶矽太陽能電池轉換效率約僅7~9%，但依目前技術水準太陽電池之光電轉換效率已可以高達 24%以上，且由於持續提升轉換效率與降低成本早已成為眾所周知的研發方向，故預料短期的將來此方面將會有明顯的成果。由於太陽能發電系統構造簡單且電力轉換過程極為簡便，故世界各先進國家早已相繼投入研發與生產，目前太陽能發電技術已相當成熟，且至少具有以下優點：
1.發電系統設備係由太陽能電池（Solar Cell）、直/交流電力轉換器
   （Inverter）、蓄電池（Battery Set）與控制電路等構成，均為靜態設備，
    裝置並不複雜，只要設置於建築物屋頂、牆壁或地面上等任何可
   獲得日照的地方，即可藉太陽光能直接轉換為電力。

2.轉換電力使用之能源為大自然之太陽光能，資源相當豐富、取得 方便，更不必擔心受到政治等外力控制或壟斷，可直接轉換為電 能，且因發電系統均為靜態設備，幾乎沒有維護運轉的困擾與問 題，又電力轉換過程不需要任何的冷卻介質，也不會產生任何灰 塵等有害的副產品、噪音及空氣污染，是非常符合地球生態保護 的發電方式。
3. 太陽能發電系統的核心元件－太陽能電池陣列（Solar
 Cell Array），已有模組化商品，擴充方便，投資之風險極微，近些
 年來產品品質並不斷地提升，價格卻逐年降低中，且目前壽命已可
 長達 20 年以上，正快速的提升太陽能發電的競爭優勢。
4.太陽能發電系統設置地點之限制甚少，只要日照充足，即可以分散裝置就近提供可靠與穩定的電力供應負載所需，不但投資風險低，亦有利於降低供電線路損失，減少傳統大型之發電機組新建與相關輸、配、變電設備之投資，更有利區域供電平衡。
(二)太陽能發電系統設計之考量
太陽能發電系統設計、施工，首先必需考慮配合裝置環境，包括系統裝設地點的形態方位及週邊日照狀況，以及決定太陽能電池如何組裝，因此事前對設置地點附近過去日照等的歷史氣象資料蒐集便顯得格外重要，因為日照條件關係著該系統未來的發電效率，亦直接影響到該系統投資的經濟回收年限；細節設計時則依系統未來所需提供之電力負載需求，以決定太陽能發電系統的容量與電壓等，其次配合發電量的大小，決定太陽能電池模組規格與數量與如何組合及其相關之保護協調事宜，當然國內對太陽能發電系統之設置，目前政府尚訂有補助辦法，故提出設置計畫書，申請政府補助以減少投資成本是有必要的。

(三)太陽能發電系統設計程序
太陽能發電系統設計必須依循既定作業程序，才能減少閃失並達到理想境界，通常其設計步驟可以圖五之方塊圖表示之；目前市面上亦已有應用軟體可以輔助設計，提供工程人員相當便利的工具 [16~19] 。 太陽能發電系統之設計最重要的是準確預估用電需求〈即最大耗電量〉與評估系統發電量〈即輸出電力容量〉，通常系統發電量 可應用下列公式求得

3.1 式中

PAS

 E L .D.R /H A / GS .K -------------------（3.3.1）
PAS ：基準狀態下太陽能電池陣列之輸出電力容量（KW）
EL ：某一期間內電力負載需求量（KWH）
D ：電力負載對太陽能發電系統之依存度，如完全依賴太陽能 系統供電。 D  1 。
R ：設計考量之裕度係數
H A ：裝設地點某一期間內的平均日照強度（KW/M ）
2
GS ：基準狀態下日照強度（KW/M ）
2

K ：綜合設計係數藉以反應太陽能電池電力輸出的參差率與電
力損失等。亦即對太陽能電池表面污染或? 度過高使轉換 效率下降等所做的修正（通常採用 0.8）。

選擇太陽能發電系統型態

獨立型		附蓄電池

有逆潮流

無逆潮流

併聯型

附蓄電池

無蓄電池

計算太陽能發電系統容量
獨立型:計算預定接用之電力負荷大小與持續供電時間 併聯型:通常由可裝設
太陽能電池之面積來決定系統容量大小與用電負荷無絕對關係

決定太陽能電池組合方式及整體系統架構(含控制與保護協調)以產出符合
需求的電壓,電流

系統支架及施工之設計考量

施工設置

圖五 太陽能發電系統設計步驟方塊圖

太陽能發電系統發電量決定後，系統相關組件之選擇應基於下列基本原則：
1. 太陽能電池陣列組合之發電總功率須能滿足系統發電量需求。
2.直/交流電力轉換器〈含換流器〉須能滿足用電負載需求，並具備良好效率。
3.蓄電池容量須能滿足連續低發電時段之用電需求。
4.安全裕度容量至少考慮 15%。

表一 太陽能電池陣列組合參考規格ASi（非晶）+Poly Si（多晶）混合薄膜型太陽電池組合規格
 2 段裝置

 3 段裝置

34
 4 段裝置

 5 段裝置

 6 段裝置

(四)太陽能電池之組合

太陽能電池之組合需能滿足電力負載之供電需求，並能在安全 前提下運轉，故必須加入一些保護元件，如防止逆流元件（Reverse Current Cut-Off Element）、旁路（By-Pass）及突波保護元件。其典型之電路如圖六：

（a）基本電路構	（b）電路構成方塊圖
圖中： DS - 防逆流元件；

Db - 旁路元件；	LP - 突波保護元件

圖六 太陽電池組合電路圖

（1）串接體（String）：將太陽能電池模組串接後的綜合體。
（2）防止逆流元件（Reverse Current Cut-Off Element）：
 防止因受環境日照影響而停止發電之串接體，由組合中的其 他串接體流入電流。
 防止夜間太陽能電池組停止發電時，由並聯的蓄電池流入電
 力。
（3）旁路元件（By-Pass Element ） 每個太陽能電池模組均應裝置，通常使用二極體，以防止模組中的任一個太陽電池，因環境影響而停止發電時變成電路中的電阻而發熱升?
（4）突波保護元件： 防止大自然之雷擊或系統上任何突波等異常電壓侵入損及太陽能發電系統元件。

此外太陽能電池陣列可能由多組太陽能模組組成，為利於系統 維護點檢，並為縮小各模組組合故障時之停電範圍，故通常使用連 接箱（Joint Box）以連接複數模組，其典型接線如圖七：

圖七　連接箱內部連接圖

連接箱內通常至少包含：
(1)太陽電池模組組合側之直流斷路器：方便檢點、維護太陽能電池模組或模組故障時，方便予以拆離，該斷路器須具 備足夠遮斷容量以遮斷太陽能電池模組最大直流電流。
(2)主斷路器：用於連接接線箱與電力轉換器。
(3)逆流防止與突破保護元件：功能同上述。
      (4)突波保護元件：防止大自然之雷擊或系統上任何突波等異常
        壓侵入損及太陽能發電系統元件。

(五)、太陽能發電成本
再生能源之發電成本在現階段仍較傳統發電成本高出許多，基本上在探討發電系統之發電成本時，通常可以下列計算式表示：
發電成本＝總裝置及維護成本/度＋燃料成本/度---（3.5.1）總裝置及維護成本＝平均每度之裝置成本＋平均每度之運轉、維護及管理成本---（3.5.2） 燃料成本/度＝單位熱值燃料價格＊HR（即熱耗率）---（3.5.3）由於太陽能發電系統之燃料取自大自然之太陽光，故發電成本可僅考慮總裝置及維護成本，依目前太陽能之建造成本約每KW3,000~10,000美元，維護成本約 0.1~0.4 美分/度。若以建造成本 5,000美元/KW，並考慮壽命 25 年（年利率採 2%）及台電電力綜合研究所示範系統之平均每天發電四度計算，則該太陽能發電系統之發電成本每度仍約需台幣 6.5 元。
註：年利率 2%，25年期之年金現值利率因子為 19.5235
即換算年投資金額為 5000/19.5235＝256.1 美元每年產生電力計 1460度，即每度電成本約 6.5 元台幣。

圖八	傳統發電方式之發電成本

四、東部地區推廣太陽能發電可行性評估
   太陽能是宇宙間蘊藏豐富之自然能源，其能源密度雖低，但分佈廣取得方便，屬於分散型之再生能源，鑑於地球石化能源日益枯竭及溫室效應造成地球臭氧層破洞問題，地球環境保護已日受重視，1997 年聯合國於東京會議頒布「國際氣候綱要公約」，擬對各國 CO2 之排放量進行管制，更激發各國對再生能源之研發與推廣，近年來我國政府基於善盡地球村一份子責任的理念以及鑑於核四興建問題已在國內引起極大的爭議，亦已加快腳步檢討能源政策並尋求可行之替代能源，而太陽能是最潔淨、最被國際認同之最佳再生能源，更被認為可能是未來取代石化能源之最佳資源。
(一)、台灣地區推廣太陽能發電必要性
每年照射到地球表面的太陽能，約為目前全世界每年所需能量的一萬多倍。其中有30%之太陽能被反射回太空。約有50%為地球表面吸收後，因此得以維持地球表面的溫度。約20%的太陽能將地表的水蒸發成水蒸氣，形成雲、雨及空氣的流動(水力和風力的由來)，同時也造成海洋表面和底層的溫差。太陽能可經由太陽電池直接轉換為電能，直接取用的太陽能，沒有造成任何污染無噪音，是非常乾淨的能源，等待我們去開發。由於人口增加，每人耗費的能源用量也不斷升高，但自然界的能源蘊藏並非無窮，於傳統能源逐漸枯竭之際，目前的估計是煤大約可再維持100年左右，石油、天然氣亦只有數十年的存量，對各種形式再生能源開發研究正被各國重視，現今人類終於體悟到能源不容我們的任意揮霍，因此除了積極開發新能源、改善能源利用的效率外，也應研究如何在不降低生活水準、不減緩工業發進步及經濟成長的前題下，努力節約能源。
若裝置3kWp的家庭，相當於3,000平方公尺森林（6個網球場) 的綠化效果。
每kW的PV(太陽光電)每年可減少 9公斤氧化硫( SOχ )、16公斤氧化亞氮( NOχ )及2300公斤二氧化碳( CO2 )的排放（相較於礦物能源）。

(二)、我國太陽能發電推廣概況
太陽能光電的應用，早在 1950 年代即被應用於人造衛星科技在太空使用，一直到民國 60（1970）年代能源危機後才逐漸被廣 泛應用於小型計算機等電氣用品及地面發電上，由於其投資成本高，故國外均透過政府補助來推廣，如美國對太陽能發電裝置成本採直接補貼，除提供減稅外，合格計畫裝置成本最多獎勵 50% ，發電補貼 1.5 分/度（約 1.64 元台幣），日本則發電補貼 20 日圓/度（約 5 元台幣），故世界各國以日本推廣太陽能發電系統最具成效，容量達 205,000 瓩，其次為美國 117,300 瓩、德國 69,500 瓩、 瑞士 13,400 瓩、法國 9,100 瓩；而經由以上分析，台灣地區確實具有推廣太陽能發電之必要性，經初步評估亦極適合發展太陽能發電，其主要理由如下：
(1)台灣地理位置靠近赤道，氣候四季分明、日照充分，冷氣空調裝置極為普及，但每至夏季此部分空調負載極造成供電壓力，投資電廠來彌補此穩定又短期的用電需求，確實不符經濟原則，由於該供電壓 力期間亦正是太陽日照最充足的時段，因此極適合發展太陽 能發電來因應該期間供電壓力。
(2)國內半導體及電力電子產業過去在政府大力輔導與支持下，發展已相當健全，技術水準在國際間赫赫有名，而太陽能發電所需的相關技術與設備，如光電半導體、變頻器、直/交流 電力轉換控制器與蓄電池等，在上述基礎下國內均已具備並有能力自行製造，若能積極發展，不但可透過內需市場逐步 建立成太陽能發電與電力電子設備王國，更可爭食國際市場 為台灣開創第二個經濟奇蹟。
(三)、 目前太陽能發電系統推廣面臨的問題
太陽能發電系統在現階段除了太陽能光電極板成本偏高及轉換效率較低之問題急待突破解決外，在運轉上亦可能遭遇到下列的問題：
（1）電力之產出隨日照量之不同而有差異，亦即無法持續穩定的產生電力，尤其於夜間無日照時段並無電力輸出，故除必需藉助控制電路來獲得較佳之轉換效率外，更需搭配蓄電池來提供穩定的輸出。
（2）為使太陽能光電極板能獲得最佳之日照，以獲得最大輸出功率，提高生產效率，太陽能光電極板當然最好能隨太陽之運行而改變方位，目前已有許多的研究可確保太陽能光電極板隨太陽之運行而改變方向並被應用於現場，但這也將增加控制與傳動設備之投資與維修運轉成本，同時這些控制與傳動 設備也需要耗費相當的電力，故目前實務上並不適合商業運轉使用。但由於太陽能電池之發展極為神速，未來若成本持續下降至相當水準，或許可採大量的裝置太陽能極板陣列來 取代移動式的太陽能極板，亦即以大量設置來彌補效率差的不足。
（3）為減少電力之損失，太陽能發電系統當然最好能將產出電力直接供給負載，但因產出電力的不易儲存性，為提升供電效率宜將多餘電力並聯於大系統供給其他用電所需，但這涉及電業之權益，包括收購電價與對既有電力系統之影響，多餘電力的收購價格問題或許可配合政府能源政策達成共識，但系統連接問題則必須基於雙方設備運轉安全基礎，從技術層面來探討制定制度，以供遵循並釐清責任，其中保護協調與並聯技術是最重要的一環，否則稍有事故，除將影響既有電力系統外，對太陽能發電系統本身亦可能有負面傷害。
（4）太陽能發電系統之老化問題，任何設備均會有故障或老化問 題，為確保用電負載之功能，太陽能發電系統通常亦應有備用之市電或蓄電池來確保萬一事故或夜間日照不足時之供電，太陽能電池等發電元件依目前之技術水準已可確保15年以上壽命，但大家都瞭解太陽能發電設施為取得充分日照終年曝露在外，颱風等天然災害多，又屬於精密產業，受波及之機率很高，維護運轉人員必須特別注意。
   台灣雖非聯合國會員，但身為地球村一員，仍有必要為共同 賴以生存的地球盡一分心力。經前面之分析，台灣地區非但具備太 陽能發電的優勢條件，且能源委員會亦已介入推廣；然迄今成果仍不如預期，究竟癥結何在？該如何突破？茲探討如下：
   （1）社會大眾對太陽能發電系統技術的認知仍顯不足---大部分的民眾對太陽能發電的刻板印象仍停留在二十年前，總認為是高科技高成本的產品，只適用於航太工業及耗電微小的小型計算器之電源供應；且台灣地區電價便宜，用電普及率幾乎達 100%，而平時電力轉換帶來的環保生態問題似乎是政府與相關機關的事，多數民眾除非是對其自身權益有關，否則不會去關心，故根本不會主動在住家等地方去考慮設置太陽能發電系統，以致國內在推廣太陽能發電的起跑點上即已落後人一截。
（2）太陽能發電系統之設置成本仍然偏高---目前依國外的文獻每 瓩最便宜價格仍需約 3000 美元，國內則尚高達 6000 美元以上，且市場上太陽電池的光電轉換效率仍低；雖然隨著光電科技發展成本正逐年降低中，但報酬率尚無法回收，這是目前最主要的瓶頸，故歐、美、日等國政府均透過補助與電業的優惠價格收購多餘電力來加速推動。
（3）由於電力不易大量貯存，為提升太陽能發電設備的邊際效用以降低成本，有必要採用併聯型太陽能發電系統，以便將系統多餘電力售予電業；惟為確保供電安全，其保護設備必須 遵循『再生能源發電系統併聯技術要點』辦理，除導致保護協調較為複雜外，更需增加保護電驛等投資。在目前太陽能 發電設置成本已偏高情況下，將猶如雪上加霜更加延長投資的回收年限，而阻礙太陽能發電系統之推廣，故現階段仍多以偏遠地區之獨立型系統為設置重點，至於併聯型與大容量 之太陽能發電系統或許需待光電產品量產、價格大幅降低後才有推廣利基。
（4）政府之支持尚待加強---前述太陽能發電投資成本仍然偏
   高，但我們確實不能等到石化等進口能源緊縮或匱乏
    時，再考慮介入推動太陽能發電之推廣，恐已失先機，
    故須能未雨綢繆鼓勵太陽能工業研發生產，除可因量產加速成本之下降外，亦可為國內增加許多就業機會。
 (四)、 太陽能發電推廣策略
   在國內發展太陽能發電雖相較於其他國家具有優勢且更為迫切，然而其推廣策略亦必須配合國情，考量國人的文化習性與認知習慣，詳實評估研擬才能達到事半功倍之效果，針對以上分析建議 如下：
（1）主政單位宜透過太陽能發電示範系統的建置與展示，積極加強宣導，讓社會大眾對太陽能發電的特性、技術與未來發展 有正確認知，並基於環保與能源使用理念，鼓勵民眾比照太陽能熱水器嘗試設置太陽能發電系統。
（2）成本之考量是國人考量設置太陽能發電系統的重要因素，因此除了政府等對太陽能產業政策的補助外，電價結構的真實反應，必須要讓國人有正確的瞭解與認知，以提供明智的選擇。
（3）鑑於電力的貯存不易，雖然政府已制定再生能源發電系統併聯技術要點，允許再生能源發電設置者對其多餘電力可併入電力系統，以較優惠價格賣給電力公司，但因保護設備設置成本相當高，將使目前發電成本已偏高的太陽能發電更如雪上加霜，因此對住宅用戶推廣以建置獨立型太陽能發電系統為原則，並以山區等偏遠地區列為優先推廣對象。
（4）由於現階段太陽能發電設備商品尚未能達到規模經濟的量產，故其設置成本相較傳統之集中大型電廠尚屬偏 高，極賴 政府擬定獎勵推廣法令與辦法提供優惠補助，同時電業亦宜 積極突破法規束縛，針對市電未到達之偏遠山區，考量改以太陽能發電來供應，其設置方式可考慮除申請政府補助外，另由電業提供相對基金協助用戶自行設置，以降低推廣障礙。
（5）鼓勵產業界投入研發與量產，將太陽能發電產業當作新興產業來扶植，提升產品轉換效率、壽命並降低成本，以期能在國際能源市場搶得一席之地，為我國創造第二個經濟奇蹟，並將太陽能發電視為環保產業來推廣，為後代子孫善盡維護環境品質責任，預留其生存空間。此外，建議政府機關亦能扮演火車頭角色，利用既有資產廣泛設置較大容量之併聯型太陽能發電系統，盡可能將太陽能電池陣列融入建築物本體，並提供展示，以帶動國內太陽能發電產業的發展。
五、 太陽光發電系統的優點與經濟效益
太陽光電發電系統之特點：
1.太陽電池可將光能直接轉換為直流電能(不儲存能量)。
2.無需燃料、無廢棄物與污染、無轉動組件與噪音。
3.太陽電池壽命長久，可達二十年以上 。
4.外型尺寸可隨意變化，應用廣泛(小至消費性產品--如計算機，大至發電廠)。
5.發電量大小隨日光強度而變，可以輔助尖峰電力之不足(併聯型)。
6.設計為阻隔輻射熱或半透光型模板，將可與建築物結合。
太陽光電發電系統總體效益：
- 經濟效益（偏遠離島、緊急發電成本投資回收效益）
- 環保效益（降低石化燃料發電之CO2、NOx、SOx污染）
- 節能效益（以自然能源替代石化燃料、建立自主能源）
- 社會效益（疏解尖峰、緊急救災用電之社會效益）
- 產業效益（創造高科技產業及就業機會）
六、「花蓮縣環保科技園區」設置太陽光電規劃構想：
    目前世界各區域設置類式環保園區之比較可發現，各區域設置園區之因素或許不盡相同，但透過生態化循環體系，有效利用能/資源之循環，確實為各個區域開創出新的產業結構風貌，相信唯有善加利用現有的能/資源，並充分發揮循環再利用之效能，才不致使全球之資源枯竭耗盡，藉此保護全球環境之能/資源、創造人類之福祉、進而將奠定永續發展之基礎。
七、環保科技園區設立太陽光電系統將可作為示範
及推廣效益
環保科技園區為以產業形成循環鏈結，促進物能流循環利用為規劃方向，園區設置太陽光電系統將可提升教育宣傳之加成效果，促使民眾了解資源節約能源成低污染、低（零）排放為目的之生態園區，園區並將生態化型態延伸拓展至城鄉及週遭區域，如此可以形成生產、生活及生態三生一體之循環型生態城鄉，故兼具推廣及示範效果。
（一）政策宣導
選定花蓮環保科技園區為太陽光電發電系統之設置地點可達到之政令宣導效果創造東台灣為非核家園示範案例。
（二）教育意涵
園區管理大樓內規劃有環保教育展示中心，深具環保教育之功能，若能結合太陽能之示範展示，可規劃成為一資源循環之示範場所。
（三）經濟效益
利用教育資源及區內研究機構與廠商共同進行開發創新研究，並配合政策之推廣及園區提供誘因補助與營運督導，進而開發新環境技術促進經濟與環保並重與齊頭並進之發展。
（四）國際接軌
以「在地行動、國際接軌」理念，將節能改善成效符合國際永續發展潮流，讓〝花蓮縣環保科技園區〞的永續規劃發展成為台灣後山的〝清靜家園〞示範基地。
八、結論與未來研究方向
台灣電業發展之趨勢已隨著國內獨立型發電廠之開放 與電業自由化的政策，從已往的獨家壟斷市場邁向自由市場競爭機制，但不論未來市場態勢如何，台灣地區對電力轉換所需的初級能源總量基本上仍將隨經濟與地方發展而持續成長，預期國內未來的電源開發亦將由傳統的集中式走向分散式，以配合現實環境條件並追求更高效率與安全可靠性，而分散型再生能源不但具備此一特色，其發展更有助於解決地球石化能源日益短缺及滿足生態與環境保護的要求，尤其再生能源中技術較成熟之風力與太陽能發電，近年來正快速發展，已成為世界各國積極推動的主流，其前景可期，但鑑於風力發電之設置，其環境條件限制較嚴苛，故太陽能發電系統已被公認為最具發展潛力的再生能源。
環保目前電力系統發電結構僅約 6%來自天然的水力，其餘均得依賴石化能源或核能的轉換，為減少對石化等進口能源的依賴，並確保國內政經等環境永續發展的長期策略 ， 政府對符合生態與環保理念之再生能源有必要提供適當的配套方案積極鼓勵；且台灣地區夏季因冷氣空調用電突增常導致電力尖載之供電壓力，而此期間正好是太陽能發電效率最高的時段，且就電業經營的角度來看，要應付這每年僅出現三、四個月的短暫尖峰用電，仍須花費大筆資金來籌建電廠與相關電力設備，確實也不符經濟原則，故環保科技園區推廣太陽能發電，除可有效彌補此時段的用電需求，紓緩能源使用壓力外，其貢獻度相較其它再生能源確實更具價值。同時太陽能發電尚屬於新的工業技術，除值得引進開發推廣外，更可帶來許多就業人口，對國民之生活與經濟活動均有正面助益，故在既有之良好產業基礎上若能再獲得政府之鼎力支持，不僅對我國能 源政策注入一股強心劑，更有機會擴大至國際市場，為台灣經濟再創造另一波榮景。
台灣地區確實具有太陽能開發的優勢與必要條件，分散設置太陽能發電系統可就近供應電力負載所需，除可解決電業經營者近些年來經常面臨的電廠及電力網路建設阻力，以及電力傳輸過程損耗之難題外，更可提升供電品質與可靠 度，且因可採用模組化商品，其建廠時程短，更可符合迫切用電需求，同時設備裝置無需佔用獨立的土地空間，確實極適合於土地資源已難以滿足國民所需的台灣地區推廣應用；然而目前太陽能發電之投資成本仍屬偏高，發電效率亦偏低，以用戶角度而言，其投資報酬率尚不符經濟效益。故現階段確實有賴政府制定前瞻性的太陽能能源政策，諸如將太陽能發電當作新興產業來扶植，或視為環保產業來推廣，並配合建築法規要求達某一水準之建築物應設置某一比例之太陽能發電系統，積極鼓勵廠商研發改善太陽能發電效率，大量生產以降低成本，並將太陽能電池之設置，融入為屋頂或牆壁建材的一部份，同時持續擴大比照國外先進國家透過政府補助，提供誘 因鼓勵民眾投資設置；同時也建議國內電業對偏遠地區用戶之用電申請，對新增設用電戶，予以線路補助費之優惠措施外，再考慮加入以太陽能獨立供電之評估，並由法規面研訂實施範圍與相對基金補助辦法，以塑造太陽能發電的投資環境，相信對電業、對產業、對社會、對用戶都有好處，並有利太陽能發電之推動。
九、參考文獻
  1. 莊嘉探，太陽能工程(太陽能電池篇)，全華科技圖書公司。
  2. 白玉良，太陽能光電池技術資料，碩升股份有限公司。
  3. 吳財福、張健軒、陳裕愷，太陽能供電與照明系統綜論，全華科 技圖書公司。
  4. 認識太陽能電池，中華太陽能聯誼會。
  5. 太陽光電發電系統設置指南，工研院工材所(2000.7)。
  6. 陳顯明、謝一鋒，台灣地區太陽能電池最佳設置角度之研究，台 電營建處。
  7. 洪傳獻，太陽光電發電併聯系統對電力系統之衝擊，工業技術研究院。
  8. 風力發電及太陽能發電簡介，台電台中電廠。
  9. 楊建裕，再生能源的成本，太陽能學刊(1996年6月)。
  10. 李文興，我國太陽能推展現況，太陽能學刊(1998年4月)。