表十四、液相儲槽外偵測器測試結果紀錄表
加油站名稱
加油站地址
負責人			電話
監測日期	年 月 日		氣候	晴 / 陰 / 雨
偵測器	廠牌名稱： / 型號： / 販售商： / 偵測類型：□定量 □定性 / 操作原理： / □Electrical Conductivity / □Thermal Conductivity / □Interface Probe / □Product Permeable / □Product Soluble / □其他 / 監測頻率：□間歇 □連續
※標準滲漏測試結果(試驗氣體濃度 ) / 項目 普通汽油 合成汽油
準確度(Accuracy) (%) / 精確度(%) (Precision) / 誤差(%) (Bias) / 反應偵測時間(時：分：秒) / 最終時間(時：分：秒) / 最低偵測極限(L.D.L.) / 備註：定性偵測器不適用 / ※差異性(Specificity)(%) / 普通汽油 / 合成汽油 / 柴油 / Jet-A 噴射油 / 不飽和-正己烷 / 甲苯 / 二甲苯

表十四、液相儲槽外偵測器測試結果紀錄表(續)
※例行槽間監測結果說明

註：本表單不足撰寫請自行影印

測試單位： 測試人員：
會測單位： 會測人員：