表三、防止污染地下水體設施及監測設備（完工）摘要表

	· 卸油管加注口防止濺溢設施。說明：                                          
                                                                          

	· 加油機底部之防止油品洩漏於土壤的設施。說明：______________________________

      __________________________________________________________________________

	防蝕措施

地下儲槽及管線
	儲槽︵三擇ㄧ︶
	□使用非腐蝕材料，__________
	管線
	□使用非腐蝕材料，__________      

	
	
	儲槽為鋼材
□包覆適當之不導電物質，
 材質___________，或
□裝設陰極保護系統，或
□裝設加壓電流
	
	管線為鋼材 
□包覆適當之不導電物質，
材質______________，或
□裝設陰極保護系統

	
	
	□使用二次阻隔層保護，型式______
	
	□使用二次阻隔層保護，型式______
（95年7月6日後籌建、更新者）

	管 線 設 備 及 地 下 儲 槽 系 統 監 測 方 式
	一、壓力式管線

(依使用的設備勾選)
	所設置之管線自動監測設備為：

· 1.自動流量限制
· 2.自動關閉設備
· 3.連續警報設備

	
	二、管線狀態

(依使用的設備勾選)
	· 1.需進行定期監測。
· 2.符合下列情形之ㄧ，得免進行監測。
· 配置吸取式管線符合下列情形者：

· 負壓消失時，管線內之物質能回流至儲槽內，且

· 每段吸取式管線僅有一單向閥，且

· 單向閥低於吸取式幫浦

· 管線設置二次阻隔層者

· 管線為明管者

	
	三、地下儲槽系統監測方式
	· 1.油槽自動液面計進行每月一次總量進出平衡管制紀錄。
· 2.監測方式：(下列四項擇一，儲槽管線可選擇不同的監測方式)

□密閉測試            □地下儲槽每五年一次

□壓力式管線每年一次

□吸取式管線每三年一次

□土壤氣體監測        □地下儲槽每月一次

□管線每月一次

□地下水監測          □地下儲槽每月一次

□管線每月一次

□槽間監測            □地下儲槽每月一次

□管線每月一次

□其他監測            □地下儲槽每月一次

名稱：___________   □管線每月一次


說明：請簡要說明卸油管加注口之防止濺溢設施、加油機底部之防滲措施、地下儲槽及管線之材質與防蝕措施採用材質及設置方式。
