表十、 儲槽密閉測試結果紀錄表

	加油站名稱
	

	加油站地址
	

	負責人
	
	電話
	

	監測日期
	年   月   日
	氣候
	晴 / 陰 / 雨

	大氣壓力(mmHg)
	
	大氣溫度(℃)
	

	監測儲槽種類
	□92：     個；□95     個；□98     個；□高級柴油     個

	測試壓力
	□儲槽：最大壓力以0.21~0.35 kg/cm2 (3~5 psig) 為原則

時間      小時

	測試結果摘要紀錄

	序號
	儲槽
編號
	油品

種類
	試壓起訖時間
	試壓壓力(kg/cm2)
	儲槽

溫度(℃)
	結果
	建議

	
	
	
	~
	
	
	
	

	
	
	
	~
	
	
	
	

	
	
	
	~
	
	
	
	

	
	
	
	~
	
	
	
	

	
	
	
	~
	
	
	
	

	
	
	
	~
	
	
	
	

	
	
	
	~
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	~
	
	
	
	


註：本表單不足撰寫請自行影印
測試單位：_____________________   測試人員：______________________

會測單位：_____________________   會測人員：______________________
