一、請將上方之基本資料填寫完整。 / 二、設備維護紀錄： / 請註明維護日期，於維護之項目中打勾，並簽上維護人員之姓名。（一個月至少紀錄一次，可將格式拉成十二格，為一年期之紀錄表）其紀錄應保存二年，以備主管機關查核。 / 三、水質檢驗紀錄： / 請註明檢驗日期，『以自來水為水源者』：應每隔三個月檢測大腸桿菌群。『非以自來水為水源者』：應每隔三個月檢測大腸桿菌群；其水源應每隔三個月檢測硝酸鹽氮及砷。其水源之硝酸鹽氮及砷，連續一年檢驗結果符合飲用水水源水質標準時，自次年起改為每隔六個月檢測一次，並將檢驗之結果填寫於紀錄表中。（至少三個月抽驗一次，抽驗台數比例為八分之一，並採輪流且迴避前己完成之檢驗設備）。