飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表
    設備設置單位： 登記使用有效期間： 年 月 日
    設備負責人 ： 聯絡電話 ：
    水源類別 ： 設備管理人 ：
一、設備維護紀錄：
維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位： 電話：
註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒）。
    2.本表請置於飲用水設備明顯處。
二、水質檢驗紀錄：
項目 / 標準 / 日期	大腸桿菌群 / 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 / 10mg/L	砷 / 0.05mg/L	自由有效餘氯 / 0.2-1.0mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：1.社區自設公共給水設備每月檢測一次大腸桿菌群及自由有效餘氯；其水源每月檢測一
      次硝酸鹽氮及砷。
    2.公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備：
      以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
      非以自來水為水源者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸
      鹽氮及砷。
    3.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。