## 監測資料
112年7月~112年9月一般廢棄物衛生掩埋場_地下水檢測結果
一般廢棄物衛生掩埋場_地下水監測井水質檢測結果,1.以下表格是依據您所選擇時間區段中，輸出各期公務報表所登載的採樣資料。,2.表格內檢測值的表示方式說明如下：1,低於方法偵測極限之檢測以N.D.表示；若具有方法偵測極限之極限值，則以〞< 方法偵測極限值MDL〞表示，例如：<0.001 (mg/L)。 2,檢測值為 藍字者，表示該檢測項目測值超過第二類地下水污染監測標準但仍在管制標準範圍內，檢測值為 紅字者，表示該檢測項目超過第二類地下水污染監測標準及管制標準（註：部分測項只具有管制標準，不符合為 紅字，或者只具有監測標準，不符合為 藍字）。
製表日期：112年10月20日
縣市 | 行政區 | 掩埋場名稱 | 主管機關 | 現況 | 公務報表時間 | 地下水井號 | 井位於掩埋場之位置 | 採樣日期 | 季別 | 鎘 | 鉻 | 銅 | 鉛 | 鋅 | 鎳 | 砷 | 汞 | 鐵 | 錳 | 氨氮 | 硫酸鹽 | 總有機碳 | 總硬度 | 總溶解固體物 | 氯鹽 | 硝酸鹽氮 | 亞硝酸鹽氮 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 送交環保署 | 不合格項目的改善措施
管制標準 | [9 empty] | 0.050 | 0.50 | 10 | 0.10 | 50 | 1.0 | 0.50 | 0.020 | [8 empty] | 100 | 10 | 0.050 | 10 | 7.0 | 100
監測標準 | [9 empty] | 0.025 | 0.25 | 5 | 0.05 | 25 | 0.5 | 0.25 | 0.010 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 625 | 10 | 750 | 1250 | 625 | 50 | 5 | 0.025 | 5 | 3.5 | 50
花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮市垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣花蓮市公所 | 營運中 | 112年07月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮市垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣花蓮市公所 | 營運中 | 112年08月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮市垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣花蓮市公所 | 營運中 | 112年09月 | 01號井 | 上游 | 2023/08/28 | 3 | N.D. | N.D. | 0.071 | N.D. | 0.041 | 0.010 | 0.0005 | N.D. |  |  | 3.06 | 51.7 | 5.3 | 464 | 937 | 98.6 | 1.89 | N.D. |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮市垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣花蓮市公所 | 營運中 | 112年09月 | 02號井 | 下游 | 2023/08/28 | 3 | N.D. | N.D. | 0.037 | 0.006 | 0.038 | N.D. | 0.0307 | N.D. |  |  | 0.88 | 52.4 | 1.2 | 412 | 704 | 81.3 | 0.04 | N.D. |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 花蓮縣中區區域性垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | 營運中 | 112年07月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 花蓮縣中區區域性垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | 營運中 | 112年08月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 花蓮縣中區區域性垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | 營運中 | 112年09月 | 01號井 | 上游 | 2023/09/08 | 3 | N.D. | N.D. | 0.005 | N.D. | 0.010 | N.D. | 0.0003 | N.D. |  |  | 0.19 | 39.5 | 0.7 | 191 | 300 | 4.1 | 1.95 | N.D. |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 花蓮縣中區區域性垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | 營運中 | 112年09月 | 02號井 | 上游 | 2023/09/08 | 3 | N.D. | N.D. | 0.003 | N.D. | 0.007 | N.D. | N.D. | N.D. |  |  | N.D. | 20.2 | 0.5 | 163 | 235 | 1.4 | 0.48 | N.D. |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 花蓮縣中區區域性垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | 營運中 | 112年09月 | 03號井 | 下游 | 2023/09/07 | 3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.004 | N.D. | N.D. | N.D. |  |  | N.D. | 41.3 | 0.4 | 201 | 305 | 15.7 | 1.43 | N.D. |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 花蓮縣中區區域性垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | 營運中 | 112年09月 | 04號井 | 下游 | 2023/09/07 | 3 | N.D. | N.D. | 0.010 | N.D. | 0.004 | N.D. | N.D. | N.D. |  |  | 0.89 | 41.2 | 0.7 | 213 | 288 | 4.1 | 1.29 | 0.01 |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里鎮長良垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 營運中 | 112年07月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里鎮長良垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 營運中 | 112年08月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里鎮長良垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 營運中 | 112年09月 | 01號井 | 上游 | 2023/08/16 | 3 | N.D. | N.D. | 0.004 | N.D. | 0.018 | 0.007 | 0.0006 | N.D. |  |  | 0.15 | 55.0 | 0.7 | 278 | 394 | 11.8 | 0.19 | N.D. |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里鎮長良垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 營運中 | 112年09月 | 02號井 | 下游 | 2023/08/16 | 3 | N.D. | N.D. | 0.010 | N.D. | 0.024 | 0.005 | 0.0010 | N.D. |  |  | 3.43 | 45.7 | 2.8 | 260 | 364 | 10.0 | 0.46 | N.D. |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 新城鄉 | 花蓮縣新城鄉一般廢棄物掩埋場 | 花蓮縣新城鄉公所 | 營運中 | 112年07月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 新城鄉 | 花蓮縣新城鄉一般廢棄物掩埋場 | 花蓮縣新城鄉公所 | 營運中 | 112年08月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 新城鄉 | 花蓮縣新城鄉一般廢棄物掩埋場 | 花蓮縣新城鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | 01號井 | 上游 | 2023/08/28 | 3 | N.D. | N.D. | 0.033 | 0.005 | 0.020 | N.D. | N.D. | N.D. |  |  | 0.10 | 18.3 | 1.3 | 299 | 459 | 13.0 | 2.97 | N.D. |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 新城鄉 | 花蓮縣新城鄉一般廢棄物掩埋場 | 花蓮縣新城鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | 02號井 | 下游 | 2023/08/28 | 3 | N.D. | 0.005 | 0.037 | 0.007 | 0.042 | 0.005 | 0.0005 | N.D. |  |  | 0.07 | 22.5 | 0.4 | 305 | 509 | 16.6 | 3.55 | N.D. |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安鄉光華垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 營運中 | 112年07月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安鄉光華垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 營運中 | 112年08月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安鄉光華垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | 01號井 | 上游 | 2023/08/14 | 3 | N.D. | N.D. | 0.024 | N.D. | 0.233 | N.D. | 0.0005 | N.D. |  |  | 0.43 | 92.4 | 0.6 | 234 | 362 | 0.9 | 0.55 | 0.45 |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安鄉光華垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | 02號井 | 下游 | 2023/08/14 | 3 | N.D. | N.D. | 0.023 | N.D. | 0.182 | N.D. | 0.0005 | N.D. |  |  | 0.27 | 97.3 | N.D. | 221 | 326 | 0.8 | 0.28 | 0.01 |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 壽豐鄉 | 花蓮縣壽豐鄉豐坪段垃圾掩埋場 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 營運中 | 112年07月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 壽豐鄉 | 花蓮縣壽豐鄉豐坪段垃圾掩埋場 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 營運中 | 112年08月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 壽豐鄉 | 花蓮縣壽豐鄉豐坪段垃圾掩埋場 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | MW-01 | 上游 | 2023/08/14 | 3 | N.D. | 0.007 | 0.028 | 0.005 | 0.327 | 0.008 | 0.0009 | N.D. | 0.839 | 0.041 | 0.13 | 75.5 | N.D. | 339 | 538 | 7.3 | [6 empty] | 已送
花蓮縣 | 壽豐鄉 | 花蓮縣壽豐鄉豐坪段垃圾掩埋場 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | MW-02 | 下游 | 2023/08/14 | 3 | N.D. | 0.005 | 0.019 | N.D. | 0.091 | N.D. | 0.0004 | N.D. | 0.623 | 0.032 | 0.18 | 81.3 | N.D. | 254 | 384 | 2.8 | [6 empty] | 已送
花蓮縣 | 光復鄉 | 光復一般垃圾廢棄物掩埋場 | 花蓮縣光復鄉公所 | 營運中 | 112年07月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 光復鄉 | 光復一般垃圾廢棄物掩埋場 | 花蓮縣光復鄉公所 | 營運中 | 112年08月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 光復鄉 | 光復一般垃圾廢棄物掩埋場 | 花蓮縣光復鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | 01號井 | 上游 | 2023/08/15 | 3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.004 | N.D. | N.D. | N.D. |  |  | 0.10 | 49.9 | N.D. | 299 | 396 | 2.1 | 1.27 | N.D. |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 光復鄉 | 光復一般垃圾廢棄物掩埋場 | 花蓮縣光復鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | 02號井 | 下游 | 2023/08/15 | 3 | N.D. | N.D. | 0.014 | N.D. | 0.078 | N.D. | 0.0011 | N.D. |  |  | 0.07 | 35.4 | N.D. | 233 | 304 | N.D. | 0.48 | N.D. |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞北垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 營運中 | 112年07月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞北垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 營運中 | 112年08月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞北垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | 2號井 | 上游 | 2023/08/17 | 3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.013 | N.D. | N.D. | N.D. |  |  | 0.39 | 43.1 | 0.4 |  | 362 | 61.7 | 0.83 | 0.01 |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞北垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | 民井 | 下游 | 2023/08/18 | 3 | N.D. | N.D. | 0.003 | N.D. | 0.014 | N.D. | 0.0010 | N.D. |  |  | 0.11 | 14.2 | 0.6 |  | 284 | 2.7 | 1.39 | N.D. |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞北垃圾衛生掩埋場 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | 3號井 | 下游 | 2023/08/17 | 3 | N.D. | 0.005 | 0.030 | N.D. | 0.248 | 0.005 | 0.0005 | N.D. |  |  | 0.33 | 30.0 | 0.3 |  | 152 | N.D. | 0.25 | 0.01 |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 富里鄉 | 富里鄉一般廢棄物掩埋場 | 花蓮縣富里鄉公所 | 營運中 | 112年07月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 富里鄉 | 富里鄉一般廢棄物掩埋場 | 花蓮縣富里鄉公所 | 營運中 | 112年08月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 富里鄉 | 富里鄉一般廢棄物掩埋場 | 花蓮縣富里鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | 01號井 | 上游 | 2023/08/16 | 3 | N.D. | N.D. | 0.014 | N.D. | 0.109 | N.D. | 0.0006 | N.D. |  |  | 0.06 | 19.0 | 0.5 | 90.9 | 252 | 14.4 | 1.26 | N.D. |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 富里鄉 | 富里鄉一般廢棄物掩埋場 | 花蓮縣富里鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | 02號井 | 下游 | 2023/08/16 | 3 | N.D. | N.D. | 0.015 | N.D. | 0.056 | N.D. | 0.0007 | N.D. |  |  | 0.06 | 17.3 | 0.6 | 74.6 | 212 | 14.6 | 0.6 | N.D. |  |  |  |  | 已送
花蓮縣 | 秀林鄉 | 花蓮縣秀林鄉陶樸閣衛生掩埋場 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 營運中 | 112年07月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 秀林鄉 | 花蓮縣秀林鄉陶樸閣衛生掩埋場 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 營運中 | 112年08月 | 沒填報地下水監測結果 |  |  | 季別: 3 | [10 empty] | 已送
花蓮縣 | 秀林鄉 | 花蓮縣秀林鄉陶樸閣衛生掩埋場 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | 01號井 | 下游 | 2023/08/07 | 3 | N.D. | N.D. | 0.009 | N.D. | 0.009 | 0.005 | N.D. | N.D. | 0.030 | 0.005 | 0.06 | 51.6 | 0.7 |  | 291 | 5.0 | [6 empty] | 已送
花蓮縣 | 秀林鄉 | 花蓮縣秀林鄉陶樸閣衛生掩埋場 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | 02號井 | 下游 | 2023/08/07 | 3 | N.D. | N.D. | 0.002 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.020 | 0.002 | 0.10 | 52.2 | 0.4 |  | 324 | 5.1 | [6 empty] | 已送
花蓮縣 | 秀林鄉 | 花蓮縣秀林鄉陶樸閣衛生掩埋場 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 營運中 | 112年09月 | 03號井 | 上游 | 2023/08/07 | 3 | N.D. | N.D. | 0.003 | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0002 | N.D. | 0.011 | 0.001 | 0.03 | 61.8 | 0.4 |  | 365 | 6.0 | [6 empty] | 已送