## 縣市1-1
公 開 類					編製機關		花蓮縣環境保護局
季 報	期間終了一個月內編報					表 號		1134-05-02
花蓮縣 河 川 水 質 監 測 結 果
				中華民國 年 月
河川 / 名稱	監測站名					水 質 紀 錄
		監測站	水體	採樣	採樣					生 化		化 學	懸 浮
			分類			氣溫	水流量	水 溫	pH值	溶氧量	總 氮	總 磷	需氧量	氯鹽	需氧量	固 體	鎘	鉛	鉻	汞
		編號	等級	日期	時間					(5天20℃)
				℃	CMS	℃		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L(統計至小數第四位)

## 縣市1-2
公 開 類					編製機關		花蓮縣環境保護局
季 報	期間終了一個月內編報					表 號		1134-05-02
花蓮縣 河 川 水 質 監 測 結 果
				中華民國104年5月
河川 / 名稱	監測站名					水 質 紀 錄
		監測站	水體	採樣	採樣					生 化		化 學	懸 浮
			分類			氣溫	水流量	水 溫	pH值	溶氧量	總 氮	總 磷	需氧量	氯鹽	需氧量	固 體	鎘	鉛	鉻	汞
		編號	等級	日期	時間					(5天20℃)
				℃	CMS	℃		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L(統計至小數第四位)
美崙溪	仁睦橋(原佳林橋)	U2-04-01		2015/5/14	9:05			26.7	7.20	6.00		0.103	<2.0		N.D.<5.5	33.0		N.D.<0.024
美崙溪	仁本橋	U2-04-03		2015/5/14	9:15			26.7	7.30	4.00		0.424	7.1		17.9	44.5		N.D.<0.024
美崙溪	3號橋	U2-04-04		2015/5/14	9:30			26.0	7.20	3.90		0.496	6.5		15.9	16.5		N.D.<0.024
吉安溪	吉安水圳	U2-05-01		2015/5/14	10:30			19.8	7.70	10.50		<0.007	<2.0		N.D.<5.5	5.1		N.D.<0.024
吉安溪	中園大排	U2-05-02		2015/5/14	10:10			25.3	7.50	6.20		0.028	<2.0		N.D.<5.5	12.4		N.D.<0.024
吉安溪	荳蘭橋	U2-05-06		2015/5/14	10:00			23.7	7.30	7.70		0.037	5.2		13.9	10.0		N.D.<0.024
花蓮溪	米棧大橋	U2-06-01		2015/5/14	14:30			29.7	8.10	6.80		0.015	11.9		27.7	11.0		N.D.<0.024
花蓮溪	箭瑛大橋	U2-06-02		2015/5/13	13:50			29.1	7.90	6.90		0.062	<2.0		N.D.<5.5	15.2		N.D.<0.024
花蓮溪	馬太鞍溪橋	U2-06-03	甲	2015/5/13	13:30			24.4	7.80	8.40		<0.006	<2.0		N.D.<5.5	6.8		N.D.<0.024
秀姑巒溪	瑞岡橋	U2-07-04		2015/5/13	11:00			22.7	7.50	6.40		0.107	5.2		12.9	2.8		N.D.<0.024
秀姑巒溪	卓富大橋	U2-07-02		2015/5/13	11:45			26.4	8.50	6.50		<0.006	<2.0		N.D.<5.5	6.0		N.D.<0.024
秀姑巒溪	原山奇美橋	U2-07-03		2015/5/13	10:30			25.2	7.90	6.20		0.061	<2.0		N.D.<5.5	33.6		N.D.<0.024

填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製一式五份，先送主計單位會核登記後抽存一份，一份自存，一份送縣(市)政府主計室，一份送行政院環境保護署統計室，一份送行政院環境保護署督察總隊。

				主辦業務人員					紙張尺度：A3
製表			審核					主辦主計人員					機關長官				民國104年6月18日編製

## 縣市2-1
公 開 類					編製機關		花蓮縣政府環境保護局
季 報	期間終了一個月內編報					表 號		1134-05-02-2
花蓮縣 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國 年 至 月
河川 / 名稱					水 質 紀 錄
	監測站名	監測站	水 體	採樣	採樣	銅	鋅	砷	硒	導電度	大 腸	陰離子					備 註
			分 類					桿菌群	界 面	氨 氮	濁 度	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	磷酸鹽	總凱氏氮
		編號	等 級	日期	時間					μmho/		活性劑
				mg/L(統計至小數第四位)				cm/25℃	個/100mL	mg/L	mg/L	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L

## 縣市2-2
公 開 類					編製機關		花蓮縣政府環境保護局
季 報	期間終了一個月內編報					表 號		1134-05-02-2
花蓮縣 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國104年5月
河川 / 名稱					水 質 紀 錄
	監測站名	監測站	水 體	採樣	採樣	銅	鋅	砷	硒	導電度	大 腸	陰離子					備 註
			分 類					桿菌群	界 面	氨 氮	濁 度	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	磷酸鹽	總凱氏氮
		編號	等 級	日期	時間					μmho/		活性劑
				mg/L(統計至小數第四位)				cm/25℃	個/100mL	mg/L	mg/L	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
美崙溪	仁睦橋(原佳林橋)	U2-04-01		2015/5/14	9:05					289			0.39	17	0.56	0.07
美崙溪	仁本橋	U2-04-03		2015/5/14	9:15					474			4.67	38	0.26	0.07
美崙溪	3號橋	U2-04-04		2015/5/14	9:30					440			6.59	10	0.47	0.08
吉安溪	吉安水圳	U2-05-01		2015/5/14	10:30					424			N.D.<0.035	3.7	0.08	<0.015
吉安溪	中園大排	U2-05-02		2015/5/14	10:10					424			0.06	7.7	0.14	0.02
吉安溪	荳蘭橋	U2-05-06		2015/5/14	10:00					425			<0.04	6.6	0.14	0.02
花蓮溪	米棧大橋	U2-06-01		2015/5/14	14:30					447			<0.04	4.2	0.49	<0.01
花蓮溪	箭瑛大橋	U2-06-02		2015/5/13	13:50					493			N.D.<0.035	12	0.46	<0.01
花蓮溪	馬太鞍溪橋	U2-06-03	甲	2015/5/13	13:30					301			<0.04	1.5	0.22	N.D.<0.003
秀姑巒溪	瑞岡橋	U2-07-04		2015/5/13	11:00					353			0.17	2.0	0.74	<0.01
秀姑巒溪	卓富大橋	U2-07-02		2015/5/13	11:45					246			N.D.<0.035	1.3	0.29	N.D.<0.003
秀姑巒溪	原山奇美橋	U2-07-03		2015/5/13	10:30					434			<0.04	22	0.39	<0.016

資料來源：依據本縣(市)河川水質監測資料編製。
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製一式五份，先送主計單位會核登記後抽存一份，一份自存，一份送縣(市)政府主計室，一份送行政院環境保護署統計室，一份送行政院環境保護署督察總隊。

				主辦業務人員					紙張尺度：A3
製表			審核					主辦主計人員					機關長官				民國104年6月18日編製

## 縣市基本資料表
花 蓮 縣 水質監測站基本資料表
中華民國 年 月底
河 川	流 域 別	監測站	水體分類	監 測 站	距匯流口	監 測 站	監測站座標		採樣方式(請擇一打 )			監 測 項 目
名 稱		名 稱	標 準	編 號	距離(公里)	位 置 (地址)	東經	北緯	橋上	河中	岸邊
美崙溪		仁睦橋(原佳林橋)		U2-04-01					溶氧量,生化需氧量,懸浮固體,化學需氧量,pH值,導電度,水溫,濁度,總磷,硝酸鹽氮,氨氮,鉛,亞硝酸鹽氮
美崙溪		仁本橋		U2-04-03					溶氧量,生化需氧量,懸浮固體,化學需氧量,pH值,導電度,水溫,濁度,總磷,硝酸鹽氮,氨氮,鉛,亞硝酸鹽氮
美崙溪		3號橋		U2-04-04					溶氧量,生化需氧量,懸浮固體,化學需氧量,pH值,導電度,水溫,濁度,總磷,硝酸鹽氮,氨氮,鉛,亞硝酸鹽氮
吉安溪		吉安水圳		U2-05-01					溶氧量,生化需氧量,懸浮固體,化學需氧量,pH值,導電度,水溫,濁度,總磷,硝酸鹽氮,氨氮,鉛,亞硝酸鹽氮
吉安溪		中園大排		U2-05-02			1215977°	239882°				溶氧量,生化需氧量,懸浮固體,化學需氧量,pH值,導電度,水溫,濁度,總磷,硝酸鹽氮,氨氮,鉛,亞硝酸鹽氮
吉安溪		荳蘭橋		U2-05-06					溶氧量,生化需氧量,懸浮固體,化學需氧量,pH值,導電度,水溫,濁度,總磷,硝酸鹽氮,氨氮,鉛,亞硝酸鹽氮
花蓮溪		米棧大橋		U2-06-01					溶氧量,生化需氧量,懸浮固體,化學需氧量,pH值,導電度,水溫,濁度,總磷,硝酸鹽氮,氨氮,鉛,亞硝酸鹽氮
花蓮溪		箭瑛大橋		U2-06-02					溶氧量,生化需氧量,懸浮固體,化學需氧量,pH值,導電度,水溫,濁度,總磷,硝酸鹽氮,氨氮,鉛,亞硝酸鹽氮
花蓮溪		馬太鞍溪橋	甲	U2-06-03					溶氧量,生化需氧量,懸浮固體,化學需氧量,pH值,導電度,水溫,濁度,總磷,硝酸鹽氮,氨氮,鉛,亞硝酸鹽氮
秀姑巒溪		瑞岡橋		U2-07-04					溶氧量,生化需氧量,懸浮固體,化學需氧量,pH值,導電度,水溫,濁度,總磷,硝酸鹽氮,氨氮,鉛,亞硝酸鹽氮
秀姑巒溪		卓富大橋		U2-07-02					溶氧量,生化需氧量,懸浮固體,化學需氧量,pH值,導電度,水溫,濁度,總磷,硝酸鹽氮,氨氮,鉛,亞硝酸鹽氮
秀姑巒溪		原山奇美橋		U2-07-03					溶氧量,生化需氧量,懸浮固體,化學需氧量,pH值,導電度,水溫,濁度,總磷,硝酸鹽氮,氨氮,鉛,亞硝酸鹽氮

機關長官			主辦業務人員			審核				填表		民國 95 年 4 月 24 日編製

## 系統用(請勿修改)
1	10	23
	1	RiverName
	2	StationName
	3	StationCode
	4	WaterClass
	5	SampleDate
	6	SampleTime
	7	Temp
	8	WaterFlow
	9	WT
	10	pH
	11	DO
	12	TN
	13	TP
	14	BOD5
	15	Cl
	16	COD
	17	SS
	18	Cd
	19	Pb
	20	Cr
	21	Hg
2	10	23
	1	RiverName
	2	StationName
	3	StationCode
	4	WaterClass
	5	SampleDate
	6	SampleTime
	7	Temp
	8	WaterFlow
	9	WT
	10	pH
	11	DO
	12	TN
	13	TP
	14	BOD5
	15	Cl
	16	COD
	17	SS
	18	Cd
	19	Pb
	20	Cr
	21	Hg
3	10	23
	1	RiverName
	2	StationName
	3	StationCode
	4	WaterClass
	5	SampleDate
	6	SampleTime
	7	Cu
	8	Zn
	9	As
	10	Se
	11	EC
	12	Coli_G	*
	13	ABS
	14	NH3_N
	15	TB
	16	NO3_N
	17	NO2_N
	18
	19	TKN
4	10	23
	1	RiverName
	2	StationName
	3	StationCode
	4	WaterClass
	5	SampleDate
	6	SampleTime
	7	Cu
	8	Zn
	9	As
	10	Se
	11	EC
	12	Coli_G	*
	13	ABS
	14	NH3_N
	15	TB
	16	NO3_N
	17	NO2_N
	18
	19	TKN
5	6	23
	1	RiverName
	2
	3	StationName
	4	WaterClass
	5	StationCode
	6
	7	Address
	8	X
	9	Y
	10
	11
	12
	13	Items
End