## 工作表1
公 開 類 | [15 empty] | 編製機關 |  | 花蓮縣環境保護局
季 報 | 期間終了一個月內編報 | [14 empty] | 表 號 |  | 1134-05-02
花蓮縣 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國 107 年 10-12 月
河川 名稱 | 監測站名 | [6 empty] | 水 質 紀 錄
|  | 監測站 | 水體 | 採樣 | 採樣 | [7 empty] | 生 化 |  | 化 學 | 懸 浮
|  |  | 分類 |  |  | 氣溫 | 水流量 | 水 溫 | pH值 | 溶氧量 | 總 氮 | 總 磷 | 需氧量 | 氯鹽 | 需氧量 | 固 體 | 鎘 | 鉛 | 鉻 | 汞
|  | 編號 | 等級 | 日期 | 時間 | [7 empty] | (5天20℃)
[6 empty] | ℃ | CMS | ℃ |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L(統計至小數第四位)
美崙溪 | 仁睦橋(原佳林橋) | U2-04-01 |  | 2018-12-05 | 8:35 | 27 |  | 22 | 7.44 | 4.5 |  | 0.251 | 2.7 |  | 6.4 | 9.6 | ND(0.0069)
美崙溪 | 仁本橋 | U2-04-03 |  | 2018-12-05 | 8:55 | 27 |  | 23 | 5.54 | 3.5 |  | 1.22 | 2.5 |  | 5.4 | 59 | ND(0.0069)
美崙溪 | 3號橋 | U2-04-04 |  | 2018-12-05 | 9:25 | 27 |  | 22 | 7.73 | 5.3 |  | 0.254 | 4.3 |  | 9.9 | 6.2 |  | 0.015
吉安溪 | 吉安水圳 | U2-05-01 |  | 2018-12-05 | 10:45 | 27 |  | 23 | 7.55 | 6.3 |  | 0.024 | 1 |  | 2.8 | 3.4 | ND(0.0069)
吉安溪 | 中園大排 | U2-05-02 |  | 2018-12-05 | 10:40 | 27 |  | 22 | 7.92 | 6.4 |  | 0.043 | 1 |  | 2.2 | 24.1 | ND(0.0069)
吉安溪 | 荳蘭橋 | U2-05-06 |  | 2018-12-05 | 10:10 | 27 |  | 19 | 7.99 | 7.8 |  | 0.038 | 1.5 |  | 3.9 | 23.4 | ND(0.0069)
花蓮溪 | 米棧大橋 | U2-06-01 |  | 2018-12-05 | 15:20 | 28 |  | 26 | 8.1 | 5.9 |  | 0.013 | 6.3 |  | 24.5 | 2.4 | ND(0.0069)
花蓮溪 | 箭瑛大橋 | U2-06-02 |  | 2018-12-05 | 14:40 | 28 |  | 26 | 8.16 | 6.1 |  | 0.065 | 2.5 |  | 7.5 | 2.99 | ND(0.0069)
花蓮溪 | 馬太鞍溪橋 | U2-06-03 | 甲 | 2018-12-05 | 14:10 | 28 |  | 21 | 8.19 | 8.1 |  | 0.033 | 5.8 |  | 25.7 | 15.4 | ND(0.0069)
秀姑巒溪 | 瑞岡橋 | U2-07-04 |  | 2018-12-05 | 13:00 | 28 |  | 25 | 6.93 | 5.7 |  | 0.038 | 6.5 |  | 29.7 | 8.8 | ND(0.0069)
秀姑巒溪 | 卓富大橋 | U2-07-02 |  | 2018-12-05 | 10:40 | 28 |  | 19 | 6.93 | 6.6 |  | 0.025 | 0.8 |  | 1.8 | 15.2 | ND(0.0069)
秀姑巒溪 | 原山奇美橋 | U2-07-03 |  | 2018-12-05 | 12:00 | 28 |  | 24 | 7.78 | 5.5 |  | 0.052 | 0.8 |  | 2.1 | 11.7 | ND(0.0069)
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製一式五份，先送主計單位會核登記後抽存一份，一份自存，一份送縣(市)政府主計室，一份送行政院環境保護署統計室，一份送行政院環境保護署督察總隊。
紙張尺度：A4
民國108年01月23日編製

## 工作表2
公 開 類 | [15 empty] | 編製機關 |  | 花蓮縣環境保護局
季 報 | 期間終了一個月內編報 | [14 empty] | 表 號 |  | 1134-05-02-2
花蓮縣 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國 107 年 10-12 月
河川 名稱 | [5 empty] | 水 質 紀 錄
| 監測站名 | 監測站 | 水 體 | 採樣 | 採樣 | 銅 | 鋅 | 砷 | 硒 | 導電度 | 大 腸 | 陰離子 | [6 empty] | 備 註
|  |  | 分 類 | [7 empty] | 桿菌群 | 界 面 | 氨 氮 | 濁 度 | 硝酸鹽氮 | 亞硝酸鹽氮 | 磷酸鹽 | 總凱氏氮
|  | 編號 | 等 級 | 日期 | 時間 |  |  |  |  | μmho/ |  | 活性劑
[6 empty] | mg/L(統計至小數第四位) |  |  |  | cm/25℃ | 個/100mL | mg/L | mg/L | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
美崙溪 | 仁睦橋(原佳林橋) | U2-04-01 |  | 2018-09-10 | 14:30 |  |  |  |  | 156 |  |  | 0.33 | 57 | 0.27 | 0.03
美崙溪 | 仁本橋 | U2-04-03 |  | 2018-09-10 | 15:30 |  |  |  |  | 425 |  |  | 1.41 | 19.5 | 0.33 | 0.07
美崙溪 | 3號橋 | U2-04-04 |  | 2018-09-10 | 11:30 |  |  |  |  | 324 |  |  | 1 | 36 | 0.67 | 0.15
吉安溪 | 吉安水圳 | U2-05-01 |  | 2018-09-10 | 9:00 |  |  |  |  | 146 |  |  | 0.02 | 7.9 | 0.17 | ND(0.016)
吉安溪 | 中園大排 | U2-05-02 |  | 2018-09-10 | 160:00 |  |  |  |  | 381 |  |  | 0.11 | 105 | 0.16 | ND(0.016)
吉安溪 | 荳蘭橋 | U2-05-06 |  | 2018-09-10 | 10:31 |  |  |  |  | 379 |  |  | 0.08 | 97 | 0.26 | ND(0.016)
花蓮溪 | 米棧大橋 | U2-06-01 |  | 2018-09-10 | 14:00 |  |  |  |  | 384 |  |  | 0.02 | 30 | 0.52 | ND(0.016)
花蓮溪 | 箭瑛大橋 | U2-06-02 |  | 2018-09-10 | 11:30 |  |  |  |  | 349 |  |  | 0.07 | 39 | 0.43 | ND(0.016)
花蓮溪 | 馬太鞍溪橋 | U2-06-03 | 甲 | 2018-09-10 | 15:00 |  |  |  |  | 259 |  |  | 0.02 | 90 | 0.22 | ND(0.016)
秀姑巒溪 | 瑞岡橋 | U2-07-04 |  | 2018-09-10 | 15:00 |  |  |  |  | 315 |  |  | 0.03 | 19.5 | 0.92 | ND(0.016)
秀姑巒溪 | 原山奇美橋 | U2-07-02 |  | 2018-09-10 | 10:31 |  |  |  |  | 307 |  |  | 0.01 | 71 | 0.27 | ND(0.016)
秀姑巒溪 | 卓富大橋 | U2-07-03 |  | 2018-09-10 | 14:00 |  |  |  |  | 381 |  |  | 0.08 | 91 | 0.5 | ND(0.016)
資料來源：依據本縣(市)河川水質監測資料編製。
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製一式五份，先送主計單位會核登記後抽存一份，一份自存，一份送縣(市)政府主計室，一份送行政院環境保護署統計室，一份送行政院環境保護署督察總隊。
紙張尺度：A4
民國108年01月23日編製